## Slide 1: Telehealth健康助手
湛超军

## Slide 2: 登陆方式
1、常规方式： 用户名+密码 （不建议，原因：复杂。不适合老年人）
2、不设置障碍，直接点击手机APP进入，同微信。（建议。这种操作简单，老少皆宜。但是风险是手机丢失，有可能造成个人资料泄露。当然现在大部分智能手机打开都需要密码。）
2、语音问答（可以考虑，但是还是有点复杂）

## Slide 3: 首次登陆后注册
请您填写个人信息
当1秒后用户没有填写的话，语音提示
请您录入个人信息
姓名：
性别：
年龄：
电话：
地址：
邮编：
紧急联络人：
电话：
您的姓名是：
您的性别是：
您的年龄是：
您的电话是：
您的地址是：
您的邮编是：
您的紧急联络人是
他的电话是：：
由机器人提问。当用户是用方言回答式，机器人能自动调整用方言提问。！！！
我是患者
我是医生
见下页

## Slide 4: 点击 后
我是医生
姓名
性别
年龄
证件号码
地址
联系电话
诊所名称

## Slide 5: 常规登陆后第一页
我要检查
我要问医
资料保存
关于我们

## Slide 6: 点击（或者回答） 后
我要检查
血压
高压
低压
心率
体重
血氧
体温
智能检测
点击“智能检测”后出现扫描模式，用户扫描各个设备的二维码，建立联系。用户操作设备，进行测试。数据自动各对话框。不能填写。
当其中任何一个超出正常值时，上述alerm 闪现。并伴随语音提示，“您的XX有风险，请点击查看”。用户点击alarm后进入下一个页面。这个页面显示历该指标的历史曲线、正常值，风险分析，和提醒。当正常时，alarm 隐去
查看历史
分享给亲人
亲人的电话和微信

## Slide 7: 点击
资料保存
血液常规检查
尿液常规检查
大便常规检查
扫描保存
点击后方问手机相机，拍照，系统生成扫描文件。系统自动根据关键词分类保存患者的医疗检查资料
查看记录
点击后再选择哪种检查，页面出现过去三次的数据图。同时下方有时间选择现在
技术难度大

## Slide 8: 点击 后
难点亮点！
我要问医
感冒
请选择下列问题类别
疼痛
肠胃问题
心血管问题
皮肤问题
妇科问题
外伤
脑神经问题
儿童问题
牙科问题
心理问题
身体体检
我不知道
普通话
闽南话
广东话
系统能根据选择的语言，用对应的语言提问。无论患者用何种语言回答，系统在同步在保存语音的同时，能同步转化为文字。转发给后台医生。
提问完成
产科问题
回答修改

## Slide 9: 点击 后
提问完成
帮我找医
（平台工作人员根据患者的情况和出价，给通过信息系统刷选出的诊所打电话 报告患者情况，要求医生在约定时间内给患者通过wechat视频或语音联系。平台预收医生给患者interview和开处方的费用。
紧急（1小时内回复）
正常（24小时内回复）
方便时间
8-9am
9-10am
10-11am
………
自己找医（患者通过平台找到医生预约上诊所看病。预付第一次就诊费用。费用由诊所优惠提供注册会员。）
价格参考
价格参考
出价
50-100
20-50
出价
预付
搜索范围
10mi以内
20mi以内
30mi以内
40mi以内
50mi以内
X医生
简介（地址）
预约时间
收费
预付
系统定位患者当前位置，并根据之前选择的问诊回答，推送该范围内的医生信息
智能，较难